# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441521-2025-02691

#### 采购项目编号：PCZX2025ZC066-7

#### 项目名称：海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)

#### 采购人：海丰县妇幼保健院

#### 采购代理机构：深圳市河图建设项目管理有限公司

## 第一章投标邀请

深圳市河图建设项目管理有限公司受海丰县妇幼保健院的委托，采用公开招标方式组织采购海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)

采购计划编号：441521-2025-02691

采购项目编号：PCZX2025ZC066-7

采购方式：公开招标

预算金额：4,664,646.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)):

采购包预算金额：4,664,646.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波清洗机 | 1(套) | 详见第二章 | 95,000.00 | 否 |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用煮沸消毒器 | 1(套) | 详见第二章 | 95,000.00 | 否 |
| 1-3 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用干燥柜 | 1(套) | 详见第二章 | 100,000.00 | 否 |
| 1-4 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用纯水机 | 1(套) | 详见第二章 | 110,000.00 | 否 |
| 1-5 | 消毒灭菌设备及器具 | 绝缘检测仪 | 1(套) | 详见第二章 | 49,000.00 | 否 |
| 1-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 极速生物阅读器 | 2(套) | 详见第二章 | 116,000.00 | 否 |
| 1-7 | 消毒灭菌设备及器具 | 封口机 | 1(套) | 详见第二章 | 50,000.00 | 否 |
| 1-8 | 消毒灭菌设备及器具 | ATP检测仪 | 1(套) | 详见第二章 | 58,000.00 | 否 |
| 1-9 | 消毒灭菌设备及器具 | 双槽污物清洗槽 | 2(套) | 详见第二章 | 25,600.00 | 否 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 双头台式洗眼器 | 1(套) | 详见第二章 | 1,200.00 | 否 |
| 1-11 | 消毒灭菌设备及器具 | 器械清洗喷枪 | 2(套) | 详见第二章 | 10,000.00 | 否 |
| 1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗工作台 | 1(套) | 详见第二章 | 4,800.00 | 否 |
| 1-13 | 病房护理及医院设备 | 器械检查打包台 | 1(套) | 详见第二章 | 11,880.00 | 否 |
| 1-14 | 病房护理及医院设备 | 包布打包台 | 1(套) | 详见第二章 | 6,960.00 | 否 |
| 1-15 | 病房护理及医院设备 | 器械柜 | 1(套) | 详见第二章 | 8,500.00 | 否 |
| 1-16 | 病房护理及医院设备 | 敷料柜 | 2(套) | 详见第二章 | 22,800.00 | 否 |
| 1-17 | 消毒灭菌设备及器具 | 组合式货架 | 3(套) | 详见第二章 | 9,000.00 | 否 |
| 1-18 | 消毒灭菌设备及器具 | 双门互锁传递窗 | 3(套) | 详见第二章 | 20,880.00 | 否 |
| 1-19 | 消毒灭菌设备及器具 | 密封下送车 | 2(套) | 详见第二章 | 40,000.00 | 否 |
| 1-20 | 其他医疗设备 | 小车清洗机 | 1(套) | 详见第二章 | 2,280.00 | 否 |
| 1-21 | 其他医疗设备 | 器械检查放大镜 | 2(套) | 详见第二章 | 1,086.00 | 否 |
| 1-22 | 其他医疗设备 | 空气压缩机 | 3(套) | 详见第二章 | 5,400.00 | 否 |
| 1-23 | 其他医疗设备 | 大包布车 | 1(套) | 详见第二章 | 3,000.00 | 否 |
| 1-24 | 其他医疗设备 | 两层平台车 | 2(套) | 详见第二章 | 8,560.00 | 否 |
| 1-25 | 其他医疗设备 | 纸袋切割机 | 1(套) | 详见第二章 | 4,800.00 | 否 |
| 1-26 | 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 1(套) | 详见第二章 | 365,000.00 | 否 |
| 1-27 | 消毒灭菌设备及器具 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1(套) | 详见第二章 | 278,000.00 | 否 |
| 1-28 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温真空干燥机 | 1(套) | 详见第二章 | 98,000.00 | 否 |
| 1-29 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温真空切割机 | 1(套) | 详见第二章 | 4,800.00 | 否 |
| 1-30 | 消毒灭菌设备及器具 | 水枪 | 2(套) | 详见第二章 | 10,000.00 | 否 |
| 1-31 | 消毒灭菌设备及器具 | 气枪 | 4(套) | 详见第二章 | 20,000.00 | 否 |
| 1-32 | 消毒灭菌设备及器具 | 除锈机 | 1(套) | 详见第二章 | 36,000.00 | 否 |
| 1-33 | 消毒灭菌设备及器具 | 织物清洗消毒机 | 2(套) | 详见第二章 | 354,000.00 | 否 |
| 1-34 | 消毒灭菌设备及器具 | 织物烘干机 | 2(套) | 详见第二章 | 150,000.00 | 否 |
| 1-35 | 消毒灭菌设备及器具 | 快速式全自动清洗消毒器 | 1(套) | 详见第二章 | 230,000.00 | 否 |
| 1-36 | 消毒灭菌设备及器具 | 内镜清洗工作站 | 1(套) | 详见第二章 | 70,000.00 | 否 |
| 1-37 | 消毒灭菌设备及器具 | 污物接收台 | 1(套) | 详见第二章 | 2,000.00 | 否 |
| 1-38 | 消毒灭菌设备及器具 | 平板隔板存放架 | 1(套) | 详见第二章 | 3,000.00 | 否 |
| 1-39 | 消毒灭菌设备及器具 | 疏列隔板存放架 | 1(套) | 详见第二章 | 3,500.00 | 否 |
| 1-40 | 消毒灭菌设备及器具 | 贮槽平台车 | 1(套) | 详见第二章 | 11,000.00 | 否 |
| 1-41 | 其他医疗设备 | 电动升降传递窗 | 1(套) | 详见第二章 | 4,000.00 | 否 |
| 1-42 | 其他医疗设备 | 标签打印机 | 2(套) | 详见第二章 | 3,600.00 | 否 |
| 1-43 | 消毒灭菌设备及器具 | （DIN标准）器械托盘 | 10(套) | 详见第二章 | 2,000.00 | 否 |
| 1-44 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物刺激反馈系统 | 3(套) | 详见第二章 | 594,000.00 | 否 |
| 1-45 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁刺激仪 | 2(套) | 详见第二章 | 896,000.00 | 否 |
| 1-46 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电灼仪 | 1(套) | 详见第二章 | 580,000.00 | 否 |
| 1-47 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式生物刺激反馈仪 | 2(套) | 详见第二章 | 90,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如投标人为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《政府采购供应商信用承诺函》或2025年至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《政府采购供应商信用承诺函》或2024年度财务报告或2025年至今任意一个月的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《政府采购供应商信用承诺函》或履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《政府采购供应商信用承诺函》或投标函。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；本项目中小企业划分标准所属行业为工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供投标函。

3)①投标人为制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）；②投标人为代理商：所投产品为第三类医疗器械，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：海丰县妇幼保健院

地址：海丰县海城镇海银路9号

联系方式：0660-6689716

#### 2.采购代理机构信息

名称：深圳市河图建设项目管理有限公司

地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋801-803

联系方式：173 1803 5590

#### 3.项目联系方式

项目联系人：曹工

电话：173 1803 5590

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：深圳市河图建设项目管理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）采购项目需实现的功能和目标：

海丰县妇幼保健院承担着全县妇女儿童的医疗保健、疾病防治等重要任务。新院升级扩建工程是提升我县医疗卫生服务水平的关键项目。为确保新院能够顺利投入使用并提供优质、高效的医疗服务，现拟采购医疗设备一批。

（二）有关说明

★1.本项目核心产品为“磁刺激仪”，投标人投标时，采购标的核心产品应在《分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、规格型号”，否则视为无效投标。其他地方不一致的，以此为准。

★2.如投标人为生产企业且所投产品为第一类医疗器械，须在投标文件中提供或在投标文件中承诺能在供货时提供已在药品监督管理部门完成医疗器械生产备案的证明文件复印件或扫描件。（如国家另有规定，则适用其规定）

★3.如投标人为经营企业且所投产品为第二类医疗器械，须在投标文件中提供或在投标文件中承诺能在供货时提供已在药品监督管理部门完成医疗器械经营备案的证明文件复印件或扫描件。如所投产品属于国家药品监督管理局公布的免予经营备案的医疗设备，则无需提供经营备案文件。（如国家另有规定，则适用其规定）

★4.如所投产品属于第二类或第三类医疗器械，须在投标文件中提供或在投标文件中承诺在供货时提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件或扫描件。如所投产品属于第一类医疗器械，须在投标文件中提供或在投标文件中承诺能在供货时提供已在药品监督管理部门完成医疗器械产品备案的证明文件复印件或扫描件。（如国家另有规定，则适用其规定）

5.落实国家有关部门对投标（响应）产品的强制性规定及优先采购要求：

★（1）实施强制性产品认证的产品：本项目采购范围内涉及的产品若属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内的产品，验收时中标人须出具该产品有效期内的“中国国家强制性产品认证”（CCC认证）证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图（证书状态必须为“有效”），并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。投标人在投标（响应）文件中提供如下证明材料：提供承诺书（承诺在交货时提供该产品的“中国国家强制性产品认证”（CCC认证）证书（格式自拟）或参照《承诺函》（见“第六章 投标（响应）文件格式与要求”中《承诺函》格式））进行承诺，否则其投标（响应）无效。

★（2）实施强制采购的节能产品：本项目采购范围内涉及的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购的节能产品的，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购，投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标（响应）无效。投标人应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）明确列明具体产品的名称，并提交国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。强制采购节能产品在价格评审中不作价格扣除。投标人可查询中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）了解《节能产品政府采购品目清单》。

（3）实施优先采购的节能产品：本项目采购范围内涉及的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购的节能产品的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购，优先采购的具体规定见采购文件第四章（如涉及），投标人不响应不导致其投标（响应）无效。投标人应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）明确列明具体产品的名称，并提交国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人可查询中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）了解《节能产品政府采购品目清单》。

（4）实施优先采购的环境标志产品：本项目采购范围内涉及的产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购的环境标志产品的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购，优先采购的具体规定见采购文件第四章（如涉及），投标人不响应不导致其投标（响应）无效。投标人应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）明确列明具体产品的名称，并提交国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。投标人可查询中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）了解《环境标志产品政府采购品目清单》。

6.本项目涉及的技术参数条款为基本功能需求描述，不具有排他性及唯一性限制，投标人可结合采购需求和自身技术优势，选用性能更优、技术更先进或适配性更强的产品参与投标响应。

二、商务要求与技术要求

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 采购合同签订后接到采购人通知之日起30天内交货，于采购人供应室具备安装条件之日起15天内完成安装、调试工作。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 汕尾市海丰县采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,自合同签订之日起30天内采购人向中标人支付合同总价的30%； 2期：支付比例70%,验收合格后设备正常运行1个月之日起，30天内采购人向中标人支付合同总价的70%。 （注：①每次按合同支付款项前，中标人向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；②付款时间以采购人向财政部门提交支付申请的时间为准，若因财政部门内部支付流程导致的支付延期，不得作为中标人延迟履行或不履行合同义务的抗辩依据。） 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.履约验收主体：采购人组织的验收小组（上级或监督管理部门有相关规定的按规定执行） 2.履约验收时间：全部设备到货、安装调试完毕及人员培训后，10个工作日内进行验收。 3.履约验收方式：由采购人组织验收小组对本项目全部货物进行验收。 4.履约验收程序： ①全部设备到货、安装调试完毕后，中标人向采购人提交验收申请报告； ②采购人应当自收到验收申请报告之日起10个工作日内组织验收工作，验收在采购人和中标人双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担； ③验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由中标人承担； ④采购人应当出具验收书，验收人员应在验收书上签字； ⑤如验收不通过，采购人出具的验收书上应明确中标人需整改、完善的内容。 5.履约验收内容： ①招标文件技术要求履约情况证明资料：本项目全部设备技术资料； ②招标文件商务要求履约情况资料：质保期证明资料、售后服务人员投入证明资料、培训证明资料等。 6.交付验收标准依次序对照适用标准： ①符合中华人民共和国和履约地相关安全/质量标准、技术标准、行业标准、环保标准； ②符合招标文件和投标文件中采购人认可的合理最佳配置、技术标准及项目时间进度要求、各项商务要求； ③货物来源我国官方标准。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：2009002009024901169 户名：海丰县妇幼保健院 开户行：中国工商银行海丰支行 支票提交方式：原件提交 汇票、本票提交方式：原件提交 说明：1.提交说明： （1）时间：合同签订之日起5日内； （2）金额：合同总金额的5%； （3）方式：可以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函且保函期限必须覆盖本项目的合同履行期限。中标人逾期或未按要求提交履约保证金且经采购人督促之日起2个工作日后仍未落实的，视为中标人违约，采购人有权单方面解除合同且不须承担任何违约责任，中标人承担由此产生的一切损失。 2.退还说明： （1）时间、方式和条件：中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30天内退还或在合同期满之日起30天内失效，不计利息，采购人逾期退还的按民法典（合同编）相关规定处理；（以保函形式递交的，采购人有权根据项目的实施进度情况要求中标人延长原履约保函有效期，采购人需在保函截止之日前30天向中标人书面通知延长保函，中标人需在收到采购人书面通知之日起7个工作日内办理，并在原保函截止之日前5个工作日交付采购人，逾期按未履行视中标人违约，采购人有权不予退还履约保函并进行索偿）。 （2）不予退还情形：中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，一、整体要求： 1.投标人应按照招标文件要求同时提供所需硬件配置明细表、系统软件及应用软件明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。如果此招标文件清单中未尽事项，投标人要列明，否则，本采购清单的设备材料等视为已包含在其投标报价中，即使缺漏项目也均由投标人负责，不得再向采购人申请增加费用。 2.投标人所投的设备必须是具有已注册商标的品牌，须是厂商原装、全新、未曾使用过的，整机表面无污染，无侵权行为、洁净完好、无划伤、无碰撞、无锈迹、无任何缺陷隐患，包装外观完好、无破损。 3.如设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排补货、换货，以保证设备安装顺利完成。换货的相关费用由中标人承担。 4.投标人所投的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 5.任何时候，投标人所投的货物均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，投标人有义务提供替代性设计方案以及设备的选型的比较方案供采购人考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或超过招标文件的要求，其价格必须低于中标价。 二、报价要求： 本项目投标报价是履行合同的最终价格，投标人总报价、单价投标报价分别不得超过本项目总预算、对应采购标的分项预算单价。应包含全部货物/软件/系统的价格、税费、运输费、材料费、机械费、人工费、保险费、伴随服务费，以及合同实施过程中所需的费用、风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用等，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。 三、交货要求： 1.保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由中标人自行负责。 2.设备到现场后，采购人只提供设备库存场所，中标人需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由中标人负责。 3.设备在交付采购人使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由中标人负责赔偿。 4.开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。 四、安装、调试、保养服务条款： 1.本招标文件所列所有设备、产品在合同签约后按约定时间内全部安装、调试完毕。 2.所有含电源线的设备符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。 3.设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由中标人负责。投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。 4.为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：投标人必须提供的设备安装调试及保养维修服务安装队伍，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。 5.中标人应在签订合同之日起5个日历日内与采购人对接，并向采购人提出产品安装、调试应准备的条件。设备到货后应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装，采购人给予相应的配合。 6.中标人（或产品制造商）根据现场情况、招标文件的要求和投标文件的承诺及有关国家技术标准、规范进行安装并调试至正常运行的最佳状态。 7.安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，中标人要给予修复。完成安装后，中标人需负责清理安装过程中货物的外包装和搞好场地清洁卫生。 8.在安装过程发现的供货及其质量问题，中标人也要负责补救处理。 五、质量标准： 1.投标人应提供制造商原装、全新的、未开封、无侵权、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品，产品质量符合国家和行业标准要求及招标文件的要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。设备和设施标明规格型号、技术参数及性能指标。投标的设备性能参数必须真实，发现虚应参数的，取消中标资格。 2.设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。 3.投标人所有货物必需提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。 4.包装：货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。 六、质保服务要求： ★1.中标人所提供的所有设备提供原厂整机质保期:≥5年(含第三方产品），从双方签字验收合格之日起算质保期，若国家、行业标准或售后承诺函质保期有更长的以国家、行业标准或承诺函的为准，保修费用列入投标报价；质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包含维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向采购人收取任何费用。质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责更换及维修，相关费用已包含在投标报价中。 2.质保期内，如设备出现故障因中标人未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据招标文件、投标文件和合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。由于中标人的保证服务不到位，则质保期相应顺延，延误一天按三天补偿。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算，情节严重的，采购人有权单方面解除本项目合同，并有权追究中标人责任。 ★3.在质保期内对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，并提交到现场处理完毕后的工作报告，工作报告一式二份，由双方签字或盖章。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，中标人提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供采购人代用，直至故障设备修复，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 4.在质保期内，如货物同一故障经中标人3次维修仍不能达到采购人使用的质量标准，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。 5.设备安装完成之日起7个日历日内，中标人对采购人的操作人员和维护人员就仪器设备的维护、使用及开发等方面进行现场培训，使采购人受训人员掌握原理、操作、维修保养技术，直至其能熟练操作为止，相关费用已包含在投标报价中。 6.质保期满后，在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，中标人应向采购人提供备件的图纸、资料，相关费用已包含在投标报价中。 7.中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 七、培训要求，投标人必须提供但不限于以下培训要求： 1.为本项目尽快为各使用部门所熟悉，减少上手难度，中标人应为该项目准备好使用手册、培训PPT，系统软件部署完成后，在采购人指定地点提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 2.投标人须根据招标文件采购的设备及采用的相关技术，在招标文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签订后征得采购人同意后实施； 3.投标人必须提供高水平的培训。培训地点、人数、天数，由中标人列出具体计划并安排实施； 4.培训应包括本招标文件中所有设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等； 5.其它原厂增值培训。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 其他商务需求 | 一、投标人应根据本项目的实际情况、采购要求及货物特点，制定切实可行的项目实施方案、质量保证方案、售后服务方案和培训方案，以确保采购人在履行合同过程中，规避各种不利因素，高效顺利实现政府采购目标，所有方案需满足“详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，整体方案可行性高且针对性强”的要求，每项方案的具体要求如下： （一）项目实施方案： 应至少包括以下内容：1.项目整体实施计划；2.各项服务（包括但不限于安装和调试）；3.组织实施方案；4.供货流程等。具体要求包括： 1.项目整体实施计划： （1）明确项目目标、范围和预期成果，确保所有相关人员对项目有共同的理解和期望。 （2）制定详细的时间表，包括各阶段的关键节点、任务分配和预期完成时间。时间表应具有灵活性，以应对可能出现的延误或变更。 （3）评估项目风险，并制定相应的风险缓解措施和应急预案。确保在风险发生时能够迅速响应，减少对项目的影响。 2.各项服务（包括但不限于安装和测试）： （1）安装：派遣专业团队进行医疗设备的安装工作，确保设备按照制造商的指示正确安装并符合采购人的要求。在安装过程中，注意与采购人相关部门的沟通和协作。 （2）测试：在设备安装完成后进行全面的测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。确保设备正常运行并满足采购人的需求。提供测试报告和必要的文档支持。 3.组织实施方案： （1）成立项目团队，明确各成员的职责和角色。确保团队成员具备必要的技能和经验。 （2）制定详细的工作计划和任务分配表，确保项目团队按照计划有序地开展工作。 （3）建立有效的沟通机制，包括定期会议、报告和反馈渠道。确保项目团队与采购人相关部门之间的顺畅沟通，及时解决项目中出现的问题。 4.供货流程： （1）供货前期准备 确认采购人现场条件（如安装空间、电源、温控要求），同步备货计划与采购人需求节点。 （2）到货交接与验收 提前24小时通知采购人到货时间，配合采购人后勤、使用科室现场核对设备型号、数量、外观。移交全套合规文件（产品合格证、说明书、检测报告、保修卡等），双方签署交接单。助采购人完成设备开箱验收，记录设备序列号、批次号，确保可追溯。 （二）质量保证方案： 应至少包括以下内容：1.产品质量保障承诺和整体方案、2.企业质量保障制度、3.设备包装保障措施、4.物流运输过程质量保障措施等。具体要求包括： 1.产品质量保障承诺和整体方案： （1）明确产品质量标准：投标人应提供详细的产品质量标准和规格说明，确保所提供的医疗设备符合采购人的使用需求和国家相关质量标准。 （2）产品质量保障承诺：投标人应承诺对产品质量负责，并提供相应的质量保证期限。在质保期内，如设备出现非人为因素导致的故障或损坏，投标人应负责免费维修或更换。 2.企业质量保障制度： （1）质量管理体系：投标人应建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保产品质量得到全面控制。 （2）质量检验流程：投标人应制定严格的质量检验流程，对原材料、零部件和成品进行检验，确保产品质量符合相关标准和要求。 （3）人员培训：投标人应定期对员工进行质量意识和技能培训，提高员工的质量意识和操作技能，确保产品质量稳定可靠。 3.设备包装保障措施： （1）包装材料选择：投标人应选择合适的包装材料，确保设备在运输过程中不受损坏。包装材料应具有防潮、防尘、防震等功能，并符合相关环保要求。 （2）包装方式设计：投标人应根据设备的形状、尺寸和重量等特点，设计合理的包装方式，确保设备在运输过程中能够保持稳定。 （3）标识与防护：投标人应在包装上标明设备名称、型号、数量、生产日期等信息，并采取相应的防护措施，如加贴警示标签、使用防护泡沫等，防止设备在运输过程中受到损坏。 4.物流运输过程质量保障措施： （1）选择合适的运输方式：投标人应根据设备的特性和运输距离等因素，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或空运等，确保设备能够安全、准时地到达医院。 （2）运输过程监控：投标人应建立运输过程监控机制，实时了解设备的运输情况，确保设备在运输过程中不受损坏。如发现问题，应及时采取措施进行处理。 （3）运输保险：投标人应为设备购买运输保险，确保在运输过程中如发生意外损坏或丢失等情况时，能够得到相应的赔偿。 （三）售后服务方案： 应至少包括以下内容：1.方案整体响应情况、2.技术力量配置、3.服务响应计划和时间方案安排、4.应急处置预案等。具体要求包括： 1.方案整体响应情况： （1）快速响应机制： 投标人应建立高效的售后服务团队，确保在接到采购人报修或咨询请求后，能够迅速响应并提供解决方案。 明确响应时间标准，确保采购人的需求得到及时处理。 （2）定期回访机制： 建立定期回访制度，主动了解设备的运行状况及采购人的需求和反馈，以便及时发现问题并提供改进建议。 回访结果应记录在案，作为后续服务改进的参考。 2.技术力量配置： （1）专业技术人员配备： 售后服务团队应包含具有丰富经验和专业知识的技术人员，能够解决设备运行过程中遇到的各种技术问题。 技术人员应定期接受培训，保持对新技术的掌握和应用能力。 （2）技术支持体系： 建立完善的技术支持体系，包括远程技术支持、现场技术支持等，确保在任何情况下都能为采购人提供及时有效的技术支持。 技术支持体系应涵盖设备的安装、调试、维修、保养等全生命周期管理。 3.服务响应计划和时间方案安排： （1）服务响应时间表： 制定详细的服务响应时间表，明确不同情况下的响应时间和服务流程，确保服务的高效性和准确性。 时间表应包含工作日和非工作日的响应安排，以满足采购人全天候的服务需求。 （2）定期维护计划： 根据设备的特性和采购人的实际需求，制定定期维护计划，包括设备检查、保养、更换易损件等，确保设备的稳定运行。 维护计划应明确维护时间、内容和责任人，确保各项维护工作得到落实。 4.应急处置预案： （1）应急响应流程： 制定应急处置预案，明确设备故障、人员伤害等突发事件的处理流程和责任人，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。 预案应包含紧急联系方式、应急物资准备、人员疏散等关键要素。 （2）应急演练： 定期组织应急演练，检验应急处置预案的可行性和有效性，提高团队的应急响应能力。 演练结果应进行评估和总结，以便不断完善应急处置预案。 （四）培训方案： 应至少包括以下内容：1.培训目标制定与落实措施、2.培训次数针对性落实措施、3.师资力量调配和安排措施、4.结合本项目培训内容与计划制定及完善措施等。具体要求包括： 1.培训目标制定与落实措施： （1）明确培训目标： 根据医疗设备的特性和采购人的具体需求，制定培训目标，包括提高医护人员操作技能、增强安全意识、熟悉设备维护流程等。 （2）制定落实措施： 构建完整的培训体系，涵盖课程设计、教学方法选择、评估机制建立等。实施分阶段培训，强化实践操作，确保医护人员逐步掌握设备操作技能。 2.培训次数针对性落实措施： （1）确定培训次数： 根据采购人的需求和使用人员的实际情况，确定合理的培训次数，确保使用人员能够充分掌握设备操作技能。 （2）落实针对性措施： 定期复训：对于新入职的使用人员或设备更新后，进行定期复训，巩固操作技能。 个性化培训：针对使用人员的不同需求，提供个性化的培训服务，如针对特定设备的专项培训等。 3.师资力量调配和安排措施： （1）调配师资力量： 根据培训内容和需求，调配具有丰富经验和专业知识的师资力量，确保师资水平满足培训要求。 （2）安排师资力量： 制定教学计划，合理分配教学任务，充分发挥师资优势，保障培训质量。 4.结合本项目培训内容与计划制定及完善措施 （1）制定培训内容与计划： 分析设备特性，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、人员安排等，确保培训内容科学实用。 （2）完善培训措施： 收集反馈意见，优化培训内容，加强培训评估，确保医护人员真正掌握设备操作技能。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波清洗机 | 套 | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 医用煮沸消毒器 | 套 | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 医用干燥柜 | 套 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 医用纯水机 | 套 | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 绝缘检测仪 | 套 | 1.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 极速生物阅读器 | 套 | 2.00 | 58,000.00 | 116,000.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 封口机 | 套 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 消毒灭菌设备及器具 | ATP检测仪 | 套 | 1.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 双槽污物清洗槽 | 套 | 2.00 | 12,800.00 | 25,600.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他医疗设备 | 双头台式洗眼器 | 套 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 工业 | 详见附表十 |
| 11 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 器械清洗喷枪 | 套 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 工业 | 详见附表十一 |
| 12 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗工作台 | 套 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 工业 | 详见附表十二 |
| 13 |  | 病房护理及医院设备 | 器械检查打包台 | 套 | 1.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 工业 | 详见附表十三 |
| 14 |  | 病房护理及医院设备 | 包布打包台 | 套 | 1.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 工业 | 详见附表十四 |
| 15 |  | 病房护理及医院设备 | 器械柜 | 套 | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 工业 | 详见附表十五 |
| 16 |  | 病房护理及医院设备 | 敷料柜 | 套 | 2.00 | 11,400.00 | 22,800.00 | 工业 | 详见附表十六 |
| 17 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 组合式货架 | 套 | 3.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 工业 | 详见附表十七 |
| 18 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 双门互锁传递窗 | 套 | 3.00 | 6,960.00 | 20,880.00 | 工业 | 详见附表十八 |
| 19 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 密封下送车 | 套 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 工业 | 详见附表十九 |
| 20 |  | 其他医疗设备 | 小车清洗机 | 套 | 1.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 其他医疗设备 | 器械检查放大镜 | 套 | 2.00 | 543.00 | 1,086.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他医疗设备 | 空气压缩机 | 套 | 3.00 | 1,800.00 | 5,400.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 其他医疗设备 | 大包布车 | 套 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他医疗设备 | 两层平台车 | 套 | 2.00 | 4,280.00 | 8,560.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 其他医疗设备 | 纸袋切割机 | 套 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 套 | 1.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 套 | 1.00 | 278,000.00 | 278,000.00 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 低温真空干燥机 | 套 | 1.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 低温真空切割机 | 套 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 水枪 | 套 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 工业 | 详见附表三十 |
| 31 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 气枪 | 套 | 4.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 除锈机 | 套 | 1.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 织物清洗消毒机 | 套 | 2.00 | 177,000.00 | 354,000.00 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 织物烘干机 | 套 | 2.00 | 75,000.00 | 150,000.00 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 快速式全自动清洗消毒器 | 套 | 1.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 污物接收台 | 套 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 平板隔板存放架 | 套 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 工业 | 详见附表三十八 |
| 39 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 疏列隔板存放架 | 套 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 贮槽平台车 | 套 | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 工业 | 详见附表四十 |
| 41 |  | 其他医疗设备 | 电动升降传递窗 | 套 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 工业 | 详见附表四十一 |
| 42 |  | 其他医疗设备 | 标签打印机 | 套 | 2.00 | 1,800.00 | 3,600.00 | 工业 | 详见附表四十二 |
| 43 |  | 消毒灭菌设备及器具 | （DIN标准）器械托盘 | 套 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 工业 | 详见附表四十三 |
| 44 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 生物刺激反馈系统 | 套 | 3.00 | 198,000.00 | 594,000.00 | 工业 | 详见附表四十四 |
| 45 | △ | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁刺激仪 | 套 | 2.00 | 448,000.00 | 896,000.00 | 工业 | 详见附表四十五 |
| 46 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电灼仪 | 套 | 1.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 工业 | 详见附表四十六 |
| 47 |  | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式生物刺激反馈仪 | 套 | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 工业 | 详见附表四十七 |

附表一：医用超声波清洗机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.容积：80-100L。 2.由于设备安装场地受限，外形尺寸（宽深高）：≤800×700×850mm。 3.单机装载量：≥1个器械篮框（篮筐尺寸≥500×350×200mm）。 4.清洗温度：40℃（推荐温度），30℃～80℃可调； 5.材质：304不锈钢或优于。 6.超声电源：40KHZ，功率可调。 7.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 不锈钢篮筐; 1个. 3; 篮筐支架; 1个. 4; 设备说明书、合格证、操作规程等资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：医用煮沸消毒器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.容积：80-100L。 2.由于设备安装场地受限，外形尺寸（宽深高）：≤800×700×850mm。 3.单机装载量：≥1个器械篮框（篮筐尺寸≥500×350×200mm）。 4.加热温度：室温～99℃可调； 5.加热功率：380V，＞9KW； 6.显示屏：文本显示屏，可实时显示温度、A0值。 7.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 不锈钢篮筐; 1个. 3; 篮筐支架; 1个. 4; 设备说明书、合格证、操作规程等资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：医用干燥柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.功能要求：适用于干燥各类手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等。 ▲2.容积：≥500L。 3.电源要求：AC220V，50Hz，≤6KW。 4.循环方式：内循环加热系统，提高干燥效果，非外循环。 5.舱内高度：＞1600mm。 6.最大装载量：≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。 7.密封门要求：双门通道型，具有双门互锁功能；采用电磁锁密封，非电插式。 8.程序：≥14套程序，用户可根据需求自行调节参数。 9.断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 10.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 不锈钢隔栅; 9个. 3; DIN标准器械托盘; 9个. 4; 导管干燥架; 1个. 5; 湿化瓶干燥架; 1个. 6; 积水盒; 1个. 7; 设备说明书、合格证、操作规程等资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：医用纯水机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.产水量≥500L/h（25℃）。 2.水利用率：≥70%；脱盐率：≥99%。 3.产水水质处理方式：单级反渗透纯水电导率：≤15μs/cm，符合消毒供应中心清洗消毒用水规范。 4.设备主要技术要求/标准性能：全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能，具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置，多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示，智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全，软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水，反渗主机一体化结构，占地面积小。 5.控制方式：采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数组成，该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成。 6.预处理系统：预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成。 7.反渗透系统处理方式：单级反渗透；高压泵要求：流量≥4m³/h、扬程≥150m。 8.纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成。纯水泵要求：材质为不锈钢，原水流量≥4m³/h、扬程≥30m。水箱：容积为500L，材质为SUS304不锈钢或优于，佩带呼吸器、液位装置，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 9.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 不锈钢水箱; 1个. 3; 设备说明书、合格证、操作规程等资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：绝缘检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.功能要求：为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测。 2.输出电压：0～5000V可调；输出电流＜0.1mA。 3.彩色＞2＂触控屏，触摸操作界面；可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要。 4.具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间。具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间。 5.具有声、光、影三种方式同时报警提示；具有休眠功能。 6.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 脚踏开关、连接线、尖嘴接线夹、转换接头、 探测手柄、三孔探测板、探测钩、探测刷、探测环、导通短接器; 1套. 3; 设备说明书、合格证、操作规程等资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：极速生物阅读器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.用于压力蒸汽灭菌和低温等离子灭菌效果监测；培养时间≤30min，≤5min确定阴性结果； 2.全新结构，≥5孔设计，可同时培养≥5支生物指示剂。 3.生物监测完成后，阅读器即可记录输入的灭菌信息，最多可存储10000条培养记录，连接打印机后可实现自动或手动打印。 4.采用荧光测量技术检测微生物活性，实现精准判读。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 电源适配器; 1个. 3; 夹子; 1个. 4; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表七：封口机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.≥4英寸彩色液晶屏显示，按键式操作，中文界面，内置时钟和参数自动储存功能。 2.带自动进袋功能、升温快、温控精度±1%，工作温度60-220℃。 3.高速升温设计，室温-180℃升温≤40秒。 4.辅助降温设计，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间。 5.具有自动节能待机功能，降低能源消耗。 6.打印字体宽窄可调。 7.打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，纸袋宽度不足时报告提醒。 8.带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存。 9.具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印。 10.封口速度：10±0.5m/min；封纹宽度：＞10mm；封口留边：0～35mm可调。 11.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 电源; 1个. 3; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表八：ATP检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.显示屏：≥3英寸高精度图形触摸屏。 2.处理器：32位高速数据处理芯片。 3.检测精度：1×10-18mol。 4.检测范围：0 to 9999 RLUs。 5.检测时间：≤15 秒。 6.检测干扰：±5﹪或±5 RLUs。 7.操作温度范围：5℃到 40℃。 8.操作湿度范围：20—85﹪。 9.可存储检测结果：≥120 个。 10.自动判断：自动判断合格与不合格。 11.自检：开机30秒自检。 12.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表九：双槽污物清洗槽

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.304不锈钢材质或优于。 2.两个清洗槽，两个不锈钢水龙头，具有冷、热水接口。 3.台面做滚压台阶线处理，水槽下方采用柜体设计，可作为橱柜摆放物品。 4.由于场地限制，外型尺寸：≤1300×650×1000mm。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十：双头台式洗眼器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.台式，双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛。 2.防尘盖采用PP材质，使用时可自动被水冲开。 3.供水软管长度≥1.4米，采用软性PVC管外覆不锈钢网；柔软耐用。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十一：器械清洗喷枪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.枪体采用304不锈钢或优于。 2.配备八个螺旋式清洗喷嘴，适用于各种器械的清洗。 3.开、关、水压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十二：清洗工作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.用于污染物品的分类。 2.不锈钢材质。 3.外形尺寸≥1800×1000×800mm。 4.≥4寸万向轮≥4个。 5.台面最大承重：≥120kg。 6.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十三：器械检查打包台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.配置：LED灯≥1个，5孔插座≥2个，开关≥1个，平面搁板≥2个，开放储物盒≥12个，≥4寸万向轮≥4个。 3.外形尺寸≥2000×1100×1400mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十四：包布打包台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.≥1个内嵌式检查灯，≥4寸万向轮≥4个。 3.外形尺寸≥2000×1100×800mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十五：器械柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.双门，≥4层平板隔板，≥5层空间，层距≥300mm（搁板间距可调）。 3.柜门带玻璃视窗。 4.外形尺寸≥900×450×1700mm。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十六：敷料柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.推拉门，上下两层独立开门。 3.每层标配一层隔板，层距≥350mm（搁板间距可调）。 4.外形尺寸≥950×450×1700mm。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十七：组合式货架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.疏列式隔板，≥4层，隔板可调。 3.外形尺寸≥1000×450×1800mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十八：双门互锁传递窗

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.双门通道式，通道内带紫外线灯。 3.门带玻璃视窗；双门互锁功能 4.外形尺寸≥550×650×550mm；通道尺寸≥450×550×400mm。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十九：密封下送车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。外形尺寸≥1000×650×1000mm。 2.门带有密封胶条。 3.门能旋转至270°。 4.内置搁板1个，可调。 5.≥6寸万向轮2个，≥6寸定向轮2个。 6.采用连杆锁，门锁与把手功能集成。 7.车底盘四角安装有尼龙防撞块。 8.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：小车清洗机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.出水压力≥8Mpa,最大压力12Mpa。 2.出水流量≥5L/min，最大6.5L/min。 3.最大输入压力≥1Mpa。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：器械检查放大镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.放大倍数≥5倍。 2.可自由伸展，可旋转360度，带灯，带放大镜。 3.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：空气压缩机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.最高压力：＞0.7Mpa。 2.最大产气量：≥55L/min。 3.储气罐容量：≥25L。 4.自动启停，低噪音。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：大包布车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质，外形尺寸≥1300×700×1000mm。 2.≥4列横架。 3.≥4寸万向轮4个。 4.带无纺布压块，底部有防落托网。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：两层平台车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质，外形尺寸≥900×600×950mm. 2.两层，搁板2个。 3.凹槽深度≥3mm。 4.底部带万向轮4个。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十五：纸袋切割机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质，外形尺寸≥800×400×220mm。 2.切割机内可放置纸袋卷。 3.压纸紧实，刀片锋利。 4.保护罩隔离刀片。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十六：脉动真空灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.容积：900-1200L。 2.由于场地受限，外形尺寸：≤1400×2100×2100mm； 3.主体结构及工艺：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热，全自动机器人焊接。 4.主体、夹套采用304不锈钢或优于。 5.设计压力：-0.1/0.3Mpa，设计温度：≥144℃。 6.使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环。 ▲7.主要杀菌因子强度：121℃灭菌，灭菌时间≥20min，134℃灭菌，灭菌时间≥5min。 8.密封门：前后双门通道式，电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门，全过程自动完成，双门可实现互锁。 9.门胶圈：圆形门胶圈，压缩气密封，安装在柜体上。 10.核心部件：真空泵采用单级直连式水环真空泵，阀门选用气动阀和电磁阀。 11.门模式：≥2种；隔离门模式：日常工作时，前后门不能同时打开，有效保证无菌区与检包区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时，由专业工程师设置，前后门可同时打开。 12.节水及降噪系统：带有水回收装置及节水降噪装置。 ▲13.排水口：灭菌器主体采用底部中凹结构，内室设置下沉漏斗形排水口。 14.电加热：自产蒸汽。 15.压缩气检测装置：若气源低于0.4MPa，自动报警并退出程序，并设置消音装置，有效减轻阀岛通入压缩气时的噪音。 16.记录方式：触摸屏记录，相关报警信息存储在触摸屏中可随时查看，记录内容包含灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等，均可使用内置热敏打印机进行打印；且程序运行过程中相关关键报警信息也可在热敏打印纸上打印，打印记录在检包区获取。 ▲17.程序设计：灭菌类程序＞25套；测试类程序：＞3套；辅助类程序：≥2套；标准循环≤55分钟；脉动方式：标准循环采用3次负压脉动+1次跨压脉动+3次正压脉动；脉动次数设定范围：0～99次可设。 18.程序设定温度和时间：灭菌温度设定范围：115～139℃可设，灭菌时间设定范围：0～9999秒可设；干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 19.控制系统：采用PLC控制系统，显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，并用热敏打印机把程序运行过程中的相关信息打印出来；操作屏幕：＞10寸彩色触摸屏，中文操作界面。 20.灭菌效果：标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 21.维修方式：设备单侧维修，无需预留维修空间。 ★22.设备生产厂家具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造（含安装、改造、修理））（提供有效的中华人民共和国特种设备生产许可证）。 23.特种设备安装要求：投标人负责设备的安装，特种设备的报检及办理使用登记证。 24.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 消毒内车; 1辆. 3; 搬运外车; 2辆. 4; 压缩气管、快插接头等; 1套. 5; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十七：过氧化氢低温等离子灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.设备容积：≥135L，舱体采用矩形结构； 2.主体材质：采用矩形舱体结构，材质为航空铝材或优于，厚度≥8mm； 3.门数量：单门结构，采用顶杆驱动式电动升降门，具备脚踏开门功能和门障碍开关功能； 4.门板加热功能：具备门板加热功能，门板加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝。门板配有≥1个高精度温度探头，分辨率≤0.1℃； 5.加注方式：采用过氧化氢卡匣加注方式，每个卡匣内置胶囊数量≥12个，单个胶囊最大容量≤5.0ml，过氧化氢最低含量≥56%； 6.过氧化氢卡匣储存：过氧化氢卡匣内过氧化氢溶液经54℃存放14天后，有效成分下降率≤1.5%； 7.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，提示剩余胶囊个数和可运行程序数量； 8.过氧化氢提纯功能：具备过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度≥95%； 9.压力传感器：设备配有≥3个压力传感器，其中检测内室压力传感器数量为≥2个，提纯器和灭菌内室传感器单独设置； 10.控制系统：采用PLC控制系统； 11.屏幕及显示：设备采用≥5英寸彩色触摸屏（非单纯显示屏），设备控制操作均通过彩色触摸屏进行； 12.打印功能：内置热敏打印机，可打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态信息； 13.追溯系统对接：设备可通过有线或无线方式将设备运行数据传输至追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯。为了保证数据安全性，设备不可支持云备份、云服务等功能； 14.主要杀菌因子及其强度：要求主要杀菌因子为56%-60%过氧化氢； ▲15.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≤1mm，长度≥2000mm；不锈钢管腔直径≤1mm，长度≥500mm（在卡匣内过氧化氢浓度≤60%的情况下进行检测）； ▲16.灭菌后过氧化氢残留：要求灭菌后聚四氟乙烯管腔和不锈钢管腔中过氧化氢残留量≤0.01mg/cm2或≤0.01mg/kg•H2O； 17.灭菌程序：内置≥3个灭菌程序，至少包含管腔循环（全循环）、软镜循环和快速循环。其中管腔循环（全循环）灭菌时间≤55分钟、快速循环≤26分钟、软镜循环≤45分钟； 18.设备设计使用寿命:≥10年； 19.设备外形尺寸：因场地限制，要求设备外形宽度≤780mm； 20.设备功率：≤5KW； 21.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 不锈钢篮筐; 2个. 3; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十八：低温真空干燥机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.容积：≤100L。 2.舱体结构：方形舱体，一次可装载≥2个器械篮筐；舱体深度≥700mm。 3.主体材质：采用铝合金防锈板材质。 4.密封门：前后隔离型双门。 5.加热方式：采用舱体外部包覆加热膜。 6.外罩：采用不锈钢材质。 7.密封门材质：门框采用不锈钢材质，窗口采用钢化玻璃。 8.门锁装置：电动控制门锁，自动检测门关位，避免误操作。 9.显示屏：PLC控制，可显示时间、温度、压力、报警信息等。 10.程序数量：内置＞10套程序，可根据需求自行调节参数。 11.智能模式：配备高精度传感器技术，智能判断舱内器械的干燥状态，器械干燥后，程序自动结束； 12.功率：AC220V，＜3KW。 13.外形尺寸：≤550×1500×900mm。 14.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 器械托盘; 2个. 3; 积水盘; 1个. 4; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十九：低温真空切割机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质，外形尺寸≥800×400×220mm。 2.切割机内可放置纸袋卷。 3.压纸紧实，刀片锋利。 4.保护罩隔离刀片。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十：水枪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.枪体采用304不锈钢或优于。 2.配备八个螺旋式清洗喷嘴，适用于各种器械的清洗。 3.开、关、水压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十一：气枪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.枪体采用304不锈钢或优于。 2.配备一个螺旋式清洗喷嘴，适用于各种器械的干燥。 3.开、关、气压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十二：除锈机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.容积：≥15L。 2.材质：舱体采用≥2mm厚304不锈钢焊接成形，表面光滑易于清洁。 3.加热系统：加热管采用隔绝式加热系统，防止除锈液对加热装置的腐蚀；叶片式加热器，最大面积加热舱体底部。 4.控制方式：数字控制，温度、时间可调可控，操作简便 5.电动抛光轮：1000-8000r/min速度可调。 6.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十三：织物清洗消毒机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.材质：采用304不锈钢或优于。 2.安全保护：门关位设有微动开关，且有自动安全门锁联动装置。 3.密封方式：胶条整体压紧。 4.控制系统：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；具有故障自动检测及故障报警功能。 5.界面显示：文本屏；预洗、洗涤（可选自动加注洗涤液）、漂一、漂二、末漂、脱水全流程自动控制。 6.温度指示器：温度传感器采集温度，显示精确度1℃。 7.安全保护：超温自动保护装置；防干烧保护装置；安全门检测装置。 8.程序：≥2个程序，物理消毒，消毒温度最高可到93℃；化学消毒用户可根据需要自行选择，可自由组合、选择洗涤周期、过清次数、脱水时间及水位控制等。 9.运行时间：≤60min。 10.装载量：≥15Kg。 11.清洗温度：≥40℃。 12.消毒温度：80℃~93℃可调。 13.加热方式：电加热。 14.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十四：织物烘干机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.材质：采用304不锈钢或优于。 2.密封方式：胶条整体压紧。 3.配置LED指示灯，可实时显示烘干状态，状态信息直观可见。 4.界面显示：文本屏。 5.温度指示器：温度传感器采集温度，显示精确度1℃。 6.程序：≥4个程序，1）低温轻载；2）低温重载；3）高温轻载；4）高温重载。满足对不同种类织物的烘干。此外，程序可根据需求重新烘干温度，以及烘干时间等参数。 7.运行时间：≤60min。 8.装载量：≥25Kg。 9.加热方式：电加热。 10.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十五：快速式全自动清洗消毒器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.适用于医院对重复性使用的手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的清洗、消毒及干燥。 2.容积：300L-400L。 3.舱体：采用316L镜面不锈钢或优于；清洗架：采用316L不锈钢或优于。 4.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面。 5.单机装载量：≥10个标准器械托盘（托盘尺寸≥480×250×50mm）。 6.密封门：双门通道型，装卸载门可实现互锁。 7.管路、管件系统设计：快速预热水箱设计；干燥系统采用大风量风机供风；循环泵（不锈钢泵体，流量≥600L/分钟）。 8.显示屏：≥1个液晶触摸显示屏，显示屏横向安装。 9.加热方式：电加热。 10.运行时间：≤3分钟，包含预洗、清洗、漂洗1、漂洗2、消毒、干燥全过程；配置热敏打印机，打印内容至少包含：过程曲线记录、过程报表记录、A0值等。 ▲11.程序数量：≥25套程序，可根据需要进行程序编辑，标准器械程序流程包含：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥等，全过程由控制器自动控制。 ▲12.杀菌因子及强度：手术器械：消毒温度93℃，时间≥3min；器皿器械：消毒温度93℃，时间≥3min；麻醉器械：消毒温度93℃，时间≥3min；塑料制品：消毒温度85℃，时间≥1000S。 13.使用寿命：≥10年。 14.用水量：≤23L/步； ▲15.消毒效果：对铜绿假单胞菌和枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞3.00，符合《消毒技术规范》(2002年版》消毒合格的规定。 ▲16.由于设备安装场地受限，外形尺寸（宽高深）：≤750×2000×800mm。 17.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 四层器械清洗架; 1个. 4; DIN标准器械托盘; 8个. 5; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十六：内镜清洗工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.五槽+干燥台，用于硬式内镜的初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥。 ▲2.材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型。 3.清洗槽：采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，前端设计有半径≥100MM的大圆弧。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 4.干燥台：采用内凹式平台圆弧设计。 5.功能背板：采用与清洗槽相同的材质，整体一次成型，离地高度≥1.6m。 6.浸泡槽盖：透明亚克力板材，并配有手柄。 ▲7.由于场地受限,外形尺寸≤长1800mm×宽800mm，槽内径≥长600mm×宽300mm×深240mm。 8.柜体：采用分段式柜体。 9.支架材质：采用不锈钢材质。 10.柜门：采用彩色钢化玻璃。 11.柜体底板：采用PVC塑钢板材质。 12.控制器：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键。 13.自动/手动双控水源控制。 14.不锈钢水龙头：采用304不锈钢材质或优于，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计。 15.ABS塑料落水器，密封圈采用橡胶材质。 16.中心气体处理器：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。 17.空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 18.高压水枪：枪体采用304不锈钢或优于，配备八个螺旋式清洗喷嘴。 19.高压气枪：枪体采用304不锈钢或优于，配备二个螺旋式清洗喷嘴。 20.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 清洗槽; 5个. 2; 干燥台; 1个. 3; 槽盖; 1个. 4; 不锈钢水龙头; 3个. 5; 供排水、供气系统; 5点. 6; 医用洁净气源; 1个. 7; 中心气体处理器; 1个. 8; 高压水枪; 2个. 9; 高压气枪; 1个. 10; 稳压系统; 1套. 11; 附件箱; 1个. 12; 产品资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十七：污物接收台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.外形尺寸≥1100×600×800mm。 3.底部带一层搁板。 4.≥4寸万向轮4个。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十八：平板隔板存放架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.平板隔板，≥4层隔板可调。 3.外形尺寸≥1000×450×1800mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三十九：疏列隔板存放架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.疏列式隔板，≥4层，隔板可调。 3.外形尺寸≥1000×450×1800mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十：贮槽平台车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质，外形尺寸≥900×500×900mm. 2.两层。 3.凹槽深度≥100mm。 4.底部带万向轮4个。 5.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十一：电动升降传递窗

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.不锈钢材质。 2.电动升降、按钮控制、操作简单方便，采用钢化玻璃视窗。 3.外形尺寸≥900×100×1600mm；通道尺寸≥700×750mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十二：标签打印机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.用于高低温指示标签打印。 2.打印速度≥120mm/s。 3.打印宽度≥100mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十三：（DIN标准）器械托盘

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）设备技术参数及配置 1.316不锈钢材质或优于。 2.编织网，去毛刺处理，整体结构电抛光，框体焊接把手，托盘底部及四周边缘采用圆角设计。 3.外形尺寸≥450×250×50mm。 4.配置清单（包括但不限于以下配置）： 序号; 名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 设备资料; 1套. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十四：生物刺激反馈系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.主机4个电刺激通道、4个肌电采集通道、1个压力反馈通道。 2.肌电采集测量范围：1μV～3000μV（r.m.s） 3.分辨率：≤0.2μV（r.m.s） ▲4.通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB) 5.系统噪声：≤1μV 6.差模输入阻抗：大于5MΩ。 7.共模抑制比：大于100dB。 8.低频刺激强度：0-100mA，最小0.5mA调节。 9.低频刺激频率：0.5Hz-1000Hz可调，最小0.1Hz调节。 10.输出脉冲宽度：30μs-1000000μs可调，最小10us调节。 11.电刺激基础输出波形：三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI波、CS波。 12.中频刺激频率：1kHz-10kHz可调，误差：±10%。 13.调幅度：0%～100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%。 14.压力模块测量范围为0-400mmHg，测量分辨率为0.1mmHg。 15.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。 16.具备盆腹动力评估功能，包含9种评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估（Glazer评估）、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌电压力综合筛查、肌电压力综合评估、专科检查。 17.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 18.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出36种刺激波形。 19.标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。 20.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。 ▲21.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。 22.具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。 23.具有kegel抗阻模式，治疗过程中可实时调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。 24.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。 25.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 26.系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。 27.可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。 28.系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。 29.具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。 配 置 清 单. 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 推车主机（含软件）; 1; 台. 2; 显示终端（含单屏支架*1）; 1; 套. 3; 电源线; 1; 根. 4; 1分5电极线; 4; 根. 5; 导气管; 1; 根. 6; 肌电压力传导阴道电极; 1; 个. 7; 一次性使用阴道电极; 1; 个. 8; 一次性使用直肠电极; 1; 个. 9; 阴道电极; 1; 个. 10; 直肠电极; 1; 个. 11; 理疗用体表电极（矩型50mm×50mm）; 8; 对. 12; 理疗用体表电极（矩型70mm×120mm）; 4; 对. 13; 理疗用体表电极（乳型72mm×156mm）; 2; 对. 14; 理疗用体表电极（水滴型47mm×107mm）; 2; 对. 15; 键盘; 1; 个. 16; 鼠标; 1; 个. 17; 鼠标垫; 1; 个. 18; 扫描器; 1; 个. 19; 音箱; 1; 个. 20; 耳机; 1; 个. 21; 用户手册; 1; 本. 22; 合格证; 1; 张. 23; 保修卡; 1; 张. 24; 接地线; 1; 根. 25; 十字起（安装用）; 1; 把. 26; 显示器支架转接件; 1; 套. 27; 大螺钉（固定支架用）; 4; 颗. 28; 小螺钉（固定显示器支架转接件）; 4; 颗. 29; 手拧螺丝（固定显示器用）; 4; 颗. 30; 体腔器械导入润滑剂（45g）; 1; 个. 31; 一次性电极转接线; 1; 根. 32; 盆底肌肉康复器; 1; 套. 33; 打印终端; 1; 台. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十五：磁刺激仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 硬件参数： 1.整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。 2.产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。 3.注册证产品结构及组成包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。 ▲4.磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，主机采用一体式设计，脉冲源、冷却系统集成在同一主机机箱内；非堆叠结构，无倾覆、坠落风险。 ▲5.标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°，提高患者治疗中的舒适度、依从性与配合度。 6.座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换。 7.盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。 8.支持一键开机，直接进入操作软件，无需操作多个开关按键。 9.采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。 10.≥21.5寸主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动。 11.采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 12.磁刺激设备包含体外反馈模块（盆底运动检测模块），用于检测盆底运动。 13.体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率60GHz±5%。 ▲14.体外反馈模块（盆底运动检测模块）检测范围0.1~120mm，误差0.1mm。 15.脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla。 16.脉冲磁场最大刺激频率100Hz，允差：±2%，0-100Hz可调。 17.当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。 18.磁感应强度最大变化率：10kT/s～160kT/s。 19.脉冲上升时间：50μs±15μs。 20.单个脉冲持续时间：340μs±20μs。 21.配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。 22.运动诱发电位采集模块与主机通讯，保障数据传输的稳定性。 23.运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～3000μV。 24.运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。 25.运动诱发电位检查频率范围：20Hz～550Hz。 26.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 软件参数： 27.具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激5种脉冲输出模式，满足临床多种应用场景需求。 28.具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。 29.软件具有实时体位坐姿监测和自动校准功能，出现体位移动、坐姿变化时，软件自动提示并重新校准，指导患者进行正确体位坐姿。 30.内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。 31.具有体外评估功能，可检测盆底收缩时会阴体抬升高度，用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。 32.盆底肌运动水平评估报告包括评估指标测量值、参考值、盆底肌抬升运动轨迹图、报告简要解读说明和治疗建议。 33.可对评估报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。 34.系统支持与生物刺激反馈类设备之间数据共享，可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据，实现患者治疗数据的自动实时同步。 35.系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。 36.疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数调用对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。 37.组合式方案治疗，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗。 38.系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。 39.具有方案自定义功能，可用于疗程方案设置和独立方案设置。 40.磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、间歇时间、休息时间、重复次数等。单次治疗方案至少可设置10种不同频率循环刺激，实现重复变频刺激。 41.治疗开始时、治疗结束时均有语音提示，提示患者做好准备，避免突然的刺激惊吓患者。 42.治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。 43.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 44.具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。 配 置 清 单. 序号; 配置; 单位; 数量; 备注. 1; 磁刺激仪主机（0-100Hz）; 套; 1. 2; 液态内循环冷却系统; 套; 1. 3; 双通道运动诱发电位（MEP）检测模块; 套; 1. 4; 磁刺激软件; 套; 1. 5; 恒温磁刺激线圈; 套; 1. 6; 检测电极耗材; 套; 1. 7; 座椅; 套; 1. 8; 盆底运动检测模块; 套; 1. 9; 用户手册; 本; 1. 10; 合格证; 张; 1. 11; 保修卡; 张; 1. 12; 操作流程卡; 张; 1. 13; 显示终端; 块; 2. 14; 工业级计算机（内置）; 台; 1. 15; 键盘; 个; 1. 16; 鼠标; 个; 1. 17; 鼠标垫; 个; 1. 18; 音箱; 个; 1. 19; 座椅脚凳; 个; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十六：电灼仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ▲1.设备配备≥17寸的高清触屏，防污渍，防指纹，防眩光。 ▲2.设备额定工作频率1MHz。 3.设备输入电压：220V、50Hz；输入功率：200VA。 4.设备输出功率范围：0-45W可调。 5.温度设定范围：38.0℃-48.0℃，步进 0.5℃。 ▲6.治疗时间:1-60分钟连续可调。 7.工作过程中，整机噪声≤60dB(A)。 8.设备配备耦合剂加热装置，快速预热靶部位，提升起效速度，提高体验度。 9.手柄挂架采用软质硅胶仿形设计，无缝紧扣固定。 10.设备配备前后双把手，满足临床各种移动、推拉、搬运场景。 11.治疗电极专人专用，治疗手柄具有实时温度展示功能，支持单极、双极、多极等多种射频模式。 12.设备具有全时智能控温平台，实时监测阻抗及温度变化，匹配自动能量精准输出。超温保护双重预警，温度超出45℃舒适区，系统自动提醒；而温度超出48℃安全区，系统强制停止。 13.系统实施全流程AI预警，全方位守护治疗的安全，包括操作前、操作中、操作后的各项预警。 14.系统具备患者信息档案管理模块，支持查看、回看患者治疗记录，分析结果。 15.治疗启动，有脚踏开关模式和软件开关模式。 16.连接不同的治疗手柄之后，系统界面可实时显示多项参数：输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）。 17.治疗过程无中断，功率、温度等参数均可调节。 18.治疗电极具有绑定患者功能，防止交叉感染。 19.治疗过程中，所有电极具备实时温度监测。 20.具有不同模式的音乐放松及指导、语音提示及音量调节功能。 21.具有远程升级功能。 22.设备具有盆底筛查功能评估和盆底训练功能。 配 置 清 单. 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 合格证; 1; 张. 4; 保修卡; 1; 张. 5; 用户手册; 1; 本. 6; 手持探头（内阴）; 1; 支. 7; 手持探头（外阴）; 1; 支. 8; 手持探头（腹部）; 1; 支. 9; 内阴电极; 4; 个. 10; 外阴电极; 2; 个. 11; 腹部电极; 2; 个. 12; 盆底痛电极; 2; 个. 13; 中性电极; 5; 个. 14; 脚踏开关组件; 1; 套. 15; 射频治疗仪用凝胶; 2; 支. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四十七：便携式生物刺激反馈仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 硬件参数： 1.4个EMG / STIM / EMG-STIM物理通道，各通道相互独立。 2.肌电采集范围：1μV～3000μV（r.m.s） 3.分辨率：≤0.2μV（r.m.s） 4.通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB) 5.AD采样率：≥8192Hz 6.采样位数：16位。 7.差模输入阻抗：大于5MΩ。 8.共模抑制比：大于100dB。 9.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 10.电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10μs可调节。 11.电刺激脉冲频率：0.5Hz-1000Hz范围内可调，步进1Hz可调节（除0.5Hz）。 12.上升/下降时间：0s～20s范围内可调。 13.主机可接地线，去除电磁干扰。 14.便携式电容触摸屏，屏幕尺寸10.1英寸。 15.操作系统：至少支持1种主流操作系统。 16.内置电池+外接电源，电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。 软件参数： 17.各通道独立控制，可任意选择开启的通道。 18.系统具备产后康复和综合康复的双方案库，可在系统设置中进行模式切换并在主界面显示。 19.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。 20.评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号采集全屏显示的自由切换。 21.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。 22.具有生物反馈治疗功能，有4种以上针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有不同体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 23.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。 24.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。 25.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。 26.可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。 27.电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。 28.调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。 29.多种产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。 30.产后康复方案具有电极片粘贴示意图。 31.所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。 32.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。 33.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。 34.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。 35.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。 配置清单. 序号; 配 置; 单位; 数量. 1; 4通道信号采集放大信号器; 套; 1. 2; 4通道电刺激输出模块. 3; 10.1寸液晶触摸屏; 块; 1. 4; 嵌入式计算机（内置）; 台; 1. 5; 便携式生物刺激反馈仪软件; 套; 1. 6; 电源线; 根; 1. 7; 24V电源适配器; 个; 1. 8; 电刺激1分5电极线; 套; 4. 9; 粘胶电极片（方形50×50mm）; 对; 4. 10; 粘胶电极片（乳房电极片）; 对; 2. 11; 粘胶电极片（塑形）; 对; 2. 12; 接地线; 根; 1. 13; 包装软包; 个; 1. 14; 用户手册; 本; 1. 15; 合格证; 张; 1. 16; 保修卡; 张; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指深圳市河图建设项目管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指海丰县妇幼保健院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：按本项目采购代理委托协议规定收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 启动解密阶段时间为30分钟内。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由深圳市河图建设项目管理有限公司代收。具体操作要求详见深圳市河图建设项目管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询深圳市河图建设项目管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至深圳市河图建设项目管理有限公司，到账情况以开标时深圳市河图建设项目管理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：曹工

电话：173 1803 5590

传真：/

邮箱：PC82567802@163.com

地址：深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场C栋801-803

邮编：518000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：海丰县政府采购管理办公室

地 址：广东省海丰县海城镇海银路

电 话：0660-6626029

邮 编：516600

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批))：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由深圳市河图建设项目管理有限公司统一对外发布。

（2）对深圳市河图建设项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如投标人为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《政府采购供应商信用承诺函》或2025年至今任意1个月缴纳税收和社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《政府采购供应商信用承诺函》或2024年度财务报告或2025年至今任意一个月的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《政府采购供应商信用承诺函》或履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《政府采购供应商信用承诺函》或投标函。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标（成交）通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。注：供应商在投标(响应)时，按规定提供《政府采购供应商信用承诺函》即可无需提交证明材料（《政府采购供应商信用承诺函》见附件）。采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供投标函。 |
| 8 | 企业资质 | ①投标人为制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）；②投标人为代理商：所投产品为第三类医疗器械，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；本项目中小企业划分标准所属行业为工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
| 3 | 投标报价未超过本项目采购预算或最高限价的； | 投标报价未超过本项目采购预算或最高限价的； |
| 4 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
| 5 | 按招标文件要求提供本国产品的； | 按招标文件要求提供本国产品的； |
| 6 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 采购需求中带“▲”的重要技术条款响应情况 (20.0分) | 根据投标人对“第二章 采购需求”中“附表一至附表四十七”带“▲”的重要技术条款响应情况进行评审（共20项，最高得20分）：每项响应为“正偏离”或“无偏离”的，每项得1分；响应有“负偏离”的，该项不得分。 【注：1.采购需求中有要求提供证明材料的，以采购需求要求提供的材料为准；若无要求的，可提供制造商技术白皮书或制造商使用说明书或制造商质量认可材料或制造商市场公开的宣传彩页或制造商官网清晰截图或产品《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件或国务院认证认可监督管理部门批准的合法机构出具的相关检测报告等佐证材料作为技术证明文件，但任何一类证明文件应该清晰明确反映相关响应的信息，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不满足招标文件要求（如制造商的产品使用说明书为外文版，请同时提供中文版）；2.若不能提供符合要求的证明材料的，将被视为负偏离。】 |
|  |  | 采购需求中不带“★”和“▲”的一般技术条款响应情况 (9.4分) | 根据投标人对“第二章 采购需求”中“附表一至附表四十七”未标注“★”或“▲”的一般技术条款响应情况进行评审（每个附表为1项，共计47项，最高得9.4分）：该项所有响应为“正偏离”或“无偏离”的，该项得0.2分；响应有“负偏离”的，该项不得分。 【注：1.采购需求中有要求提供证明材料的，以采购需求要求提供的材料为准；若无要求的，以投标人《技术和服务要求响应表》的响应情况为准；2.若不能提供符合要求的证明材料的，将被视为负偏离。】 |
|  |  | 项目实施方案（一） (2.0分) | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审，方案包含以下内容： 1.项目整体实施计划；2.各项服务（包括但不限于安装和调试）；3.组织实施方案；4.供货流程等，每提供1项得0.5分，最高得2分。 |
|  |  | 项目实施方案（二） (8.6分) | 根据投标人提供的1.项目整体实施计划；2.各项服务（包括但不限于安装和调试）；3.组织实施方案；4.供货流程等内容是否“详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，整体方案可行性高且针对性强”分别进行评审： 每1项完全满足得2.15分，比较满足得1.5分，基本满足得1分，部分满足得0.5分，不满足或未提供方案得0分。 注：本项最高得8.6分。 |
|  |  | 质量保证方案（一） (2.0分) | 根据投标人提供的质量保证方案进行评审，方案包含以下内容： 1.产品质量保障承诺和整体方案；2.企业质量保障制度；3.设备包装保障措施；4.物流运输过程质量保障措施等，每提供1项得0.5分，最高得2分。 |
|  |  | 质量保证方案（二） (8.0分) | 根据投标人提供的1.产品质量保障承诺和整体方案；2.企业质量保障制度；3.设备包装保障措施；4.物流运输过程质量保障措施等内容是否“详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，整体方案可行性高且针对性强”分别进行评审： 每1项完全满足得2分，比较满足得1.5分，基本满足得1分，部分满足得0.5分，不满足或未提供方案得0分。 注：本项最高得8分。 |
| 商务部分 |  | 售后服务方案（一） (2.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包含以下内容： 1.方案整体响应情况；2.技术力量配置；3.服务响应计划和时间安排；4.应急处置预案等，每提供1项得0.5分，最高得2分； |
|  |  | 售后服务方案（二） (8.0分) | 根据投标人提供的1.方案整体响应情况；2.技术力量配置；3.服务响应计划和时间安排；4.应急处置预案等内容是否“详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，整体方案可行性高且针对性强”分别进行评审： 每1项完全满足得2分，比较满足得1.5分，基本满足得1分，部分满足得0.5分，不满足或未提供方案得0分。 注：本项最高得8分。 |
|  |  | 培训方案（一） (2.0分) | 根据投标人提供的培训方案进行评审，方案包含以下内容： 1.培训目标制定与落实措施；2.培训次数针对性落实措施；3.师资力量调配和安排措施；4.结合本项目培训内容与计划制定及完善措施等，每提供1项得0.5分，最高得2分； |
|  |  | 培训方案（二） (8.0分) | 根据投标人提供的1.培训目标制定与落实措施；2.培训次数针对性落实措施；3.师资力量调配和安排措施；4.结合本项目培训内容与计划制定及完善措施等内容是否“详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，整体方案可行性高且针对性强”分别进行评审： 每1项完全满足得2分，比较满足得1.5分，基本满足得1分，部分满足得0.5分，不满足或未提供方案得0分。 注：本项最高得8分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

以下合同文本主要条款根据广东省政府采购合同标准文本初拟，最终的采购合同根据招标文件和中标人的投标文件响应内容拟定，并经法律顾问审定后的合同文本为准。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.乙方应提供符合国家及甲方提出的有关质量标准的产品，产品质量符合国家和行业标准要求及招标文件的要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。设备和设施标明规格型号、技术参数及性能指标。产品具有已注册商标的品牌，须是厂商原装、全新（出厂日期距离合同签订之日或本项目开标之日不得超过六个月）、未曾使用过的、近期生产的，整机表面无污染，无侵权行为、洁净完好、无划伤、无碰撞、无锈迹、无任何缺陷隐患，包装外观完好、无破损。设备性能参数必须真实，发现虚标参数的，取消中标资格。

2.设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

3.乙方所有货物必需提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

4.包装：货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

5.乙方所提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

四、交货要求

1.保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由乙方自行负责。

2.设备到现场后，甲方只提供设备库存场所，乙方需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由乙方负责。

3.设备在交付甲方使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由乙方负责赔偿。

4.乙方应派人员在所供设备到甲方指定地点后进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换零件，并妥善处理至甲方满意，此工作所发生的费用应由乙方自行承担。

5.开箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。

五、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：采购合同签订后接到甲方通知之日起30天内交货，于甲方供应室具备安装条件之日起15天内完成安装、调试工作。

2.交货方式：

3.交货地点：汕尾市海丰县甲方指定地点

六、履约保证金

交纳比例：5%

缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他

账号：海丰县妇幼保健院

户名：2009002009024901169

开户行：中国工商银行海丰支行

支票提交方式：原件提交

汇票、本票提交方式：原件提交

1.提交说明：
（1）时间：合同签订之日起5日内；

（2）金额：合同总金额的5%；

（3）方式：可以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金，但采用保函形式递交履约保证金的，要求是无条件保函且保函期限必须覆盖本项目的合同履行期限。乙方逾期或未按要求提交履约保证金且经甲方督促之日起2个工作日后仍未落实的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同且不须承担任何违约责任，乙方承担由此产生的一切损失。

2.退还说明：

（1）时间、方式和条件：乙方履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30天内退还或在合同期满之日起30天内失效，不计利息，甲方逾期退还的按民法典（合同编）相关规定处理；（以保函形式递交的，甲方有权根据项目的实施进度情况要求乙方延长原履约保函有效期，甲方需在保函截止之日前30天向乙方书面通知延长保函，乙方需在收到甲方书面通知之日起7个工作日内办理，并在原保函截止之日前5个工作日交付甲方，逾期按未履行视乙方违约，甲方有权不予退还履约保函并进行索偿）。

（2）不予退还情形：乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

七、付款方式

第1期为（预付款）：支付比例30%，自合同签订之日起30天内甲方向乙方支付合同总价的30%；

第2期为（尾款）：支付比例70%，验收合格后设备正常运行1个月之日起，30天内甲方向乙方支付合同总价的70%。

（注：①每次按合同支付款项前，乙方向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致；②付款时间以甲方向财政部门提交支付申请的时间为准，若因财政部门内部支付流程导致的支付延期，不得作为乙方延迟履行或不履行合同义务的抗辩依据。）

八、质保服务要求

1.乙方所提供的所有设备提供原厂整机质保期:≥ 5 年(含第三方产品），从双方签字验收合格之日起算质保期，若国家、行业标准或售后承诺函质保期有更长的以国家、行业标准或承诺函的为准，保修费用列入“售后服务报价”中并计入总价；质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包含维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向甲方收取任何费用。质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责更换及维修，相关费用已包含在投标报价中。

2.质保期内，如设备出现故障因乙方未能做到本合同的服务承诺而造成短期停用时，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据招标文件、投标文件和合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，则质保期相应顺延，延误一天按三天补偿。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算，情节严重的，甲方有权单方面解除本合同，并有权追究乙方责任。

3.在质保期内对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕，并制作到现场处理完毕后的工作报告，工作报告一式二份，由双方签字或盖章。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，乙方提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供甲方代用，直至故障设备修复，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

4.在质保期内，如货物同一故障经乙方3次维修仍不能达到甲方使用的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

5.设备安装完成之日起7个日历日内，乙方对甲方的操作人员和维护人员就仪器设备的维护、使用及开发等方面进行现场培训，使甲方受训人员掌握原理、操作、维修保养技术，直至其能熟练操作为止，相关费用已包含在投标报价中。

6.质保期满后，在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应向甲方提供备件的图纸、资料，相关费用已包含在投标报价中。

7.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

九、安装条款、调试、保养服务条款

1.本招标文件所列所有设备、产品在合同签约后按约定时间内全部安装、调试完毕。

2.所有含电源线的设备符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

3.设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。投标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经甲方同意方可进行，调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4.为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：投标人必须提供的设备安装调试及保养维修服务安装队伍，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

5.乙方应在签订合同之日起5个日历日内与甲方对接，并向甲方提出产品安装、调试应准备的条件。设备到货后应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装，甲方给予相应的配合。

6.乙方（或产品制造商）根据现场情况、招标文件的要求和投标文件的承诺及有关国家技术标准、规范进行安装并调试至正常运行的最佳状态。

7.安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，乙方要给予修复。完成安装后，乙方需负责清理安装过程中货物的外包装和搞好场地清洁卫生。

8.在安装过程发现的供货及其质量问题，乙方也要负责补救处理。

十、验收要求：

1.履约验收主体：甲方组织的验收小组（上级或监督管理部门有相关规定的按规定执行）

2.履约验收时间：全部设备到货、安装调试完毕及人员培训后，10个工作日内进行验收。

3.履约验收方式：由甲方组织验收小组对本项目全部货物进行评估验收。

4.履约验收程序：

①全部设备到货、安装调试完毕后，乙方向甲方提交验收申请报告；

②甲方应当自收到验收申请报告之日起10个工作日内组织验收工作，验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担；

③验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担；

④如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担；

⑤乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方需承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；

⑥甲方应当出具验收书，验收人员应在验收书上签字；

⑦如验收不通过，甲方出具的验收书上应明确乙方需整改、完善的内容。

5.履约验收内容：

①招标文件技术要求履约情况证明资料：本项目全部设备技术资料；

②招标文件商务要求履约情况资料：质保期证明资料、售后服务人员投入证明资料、培训证明资料等。

6.交付验收标准依次序对照适用标准：

①符合中华人民共和国和履约地相关安全/质量标准、技术标准、行业标准、环保标准；

②符合招标文件和投标文件中甲方认可的合理最佳配置、技术标准及项目时间进度要求、各项商务要求；

③货物来源我国官方标准。

十一、保密条款

1.保密信息包括但不限于双方洽谈情况、签署的任何文件、工作进度、技术方案、数据库、图纸、电子邮件等。

2.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于合作有关的用途和目的。

3.甲乙双方保证由对方提供的保密信息予以妥善保存，采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4.乙方不得刺探与本项目无关的甲方保密信息。

5.不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。

6.不得允许（出借、赠予、出租、转让等处理甲方保密信息的行为皆属于“允许”）或协助未经甲方授权的第三方使用甲方的保密信息。

7.乙方工作人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受本条款的约束，确保乙方工作人员承担保密责任。

8.若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，乙方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。

9.如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，乙方在可能的情况下，应立即向甲方予以通报，以便甲方能采取相应有效保护措施来保护该保密信息。

10.保密期限不受合同有效期限的约束。

十二、索赔

1.如对产品质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）使用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长合同设备质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知日起5个日历日后，乙方仍然未做出书面答复，上述索赔应视为乙方已接受，甲方将从合同款项中扣回索赔金额和追索补偿金额，扣回索赔金额和追索补偿金额不足弥补损失部分，甲方可向乙方进一步索赔。

十三、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。甲方仍逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其他违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十四、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十五、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其他

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标（成交）通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份。具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表：代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441521-2025-02691

#### 采购项目编号：PCZX2025ZC066-7

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

你方组织的“海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)”项目的招标[采购项目编号为：PCZX2025ZC066-7]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)”项目采购[采购项目编号为PCZX2025ZC066-7]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：海丰县妇幼保健院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：深圳市河图建设项目管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)招标中获中标（采购项目编号：PCZX2025ZC066-7），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应深圳市河图建设项目管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

深圳市河图建设项目管理有限公司

我单位已登记并准备参与“海丰县妇幼保健院新院升级扩建工程配套设施项目-医疗设备(第七批)”项目（采购项目编号：PCZX2025ZC066-7 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日